## Лист1
Додаток
Перелік
пошкоджених (зруйнованих) об’єктів в результаті збройного конфлікту
в Донецькій області станом на 04.09.2014
Назва населеного пункту | Загальні руйнування | Форма власності (державна, комунальна, приватна) | Кількість людей, які залишились без житла, води, газу, електро-енергії. тощо | Термін виконання відновлювальних робіт
ВСЬОГО ПО ОБЛАСТІ: |  |  | 480048
в тому числі:
ПО МІСТАХ: |  |  | 266037
Донецьк |  |  | 29472
1.Об’єкти житлового будівництва
| 434 житлових будинків (307 дома комунальної власності та 127 приватної власності) Ворошиловського, Калінінського, Київського, Ленінського, Кіровського, Петровського, та Куйбишевського районів | комунальна / приватна | 885 | Після закінчення АТО
2. Електропостачання
| Петровський район,знеструмлено наступні об'єкти ПС-35 кВ Трудовська, ПС-6 кВ «Брікетна», ТП-5005, 5006, 5018, 5019, 6005, 6006. Без електроенергії знаходяться 40 вулиць | державна | 845 будинків | Після закінчення АТО
| Куйбишевський район, без електроенергії знаходяться всі об'єкти, які заживлені від ТП-5422 | державна |  | Після закінчення АТО
3. Теплопостачання
| Дільниця по вул. Серафімовича, 5: зруйновано стіну, пошкоджено шиферну покрівлю, розбито вікна, зруйновано складське приміщення | комунальна | уточнюється | Після закінчення АТО
| Котельня ДНЗ № 94 по вул. Серафімовича, 1 пошкоджено вікна та двері | комунальна | уточнюється | Після закінчення АТО
| Будівля котельні по вул.Маркіна,1 | державна |  | Після закінчення АТО
Ленінський район | Котельня Черемшина - пошкоджені склоблоки | комунальна |  | уточнюється
| Котельня кв.635 - пошкоджені склоблоки | комунальна |  | уточнюється
Ворошиловський район | Котельня кварталу 61 - розбите скло 270,0 м2 | комунальна |  | серпень 2014
| Котельня кв.741 (вул.Р.Люксембург, 50д) - розбиті скло 65м2, вибиті рами (10 шт.), пошкоджена теплотраса Д = 108мм на харчовому блоці лікарні Вишневського | комунальна |  | уточнюється
Куйбишевський район | Котельня Н. - Маріупольська (вул.Н. - Маріупольська, 16-б) - розбите скло 200 м2. Пошкоджена арматура та трубопроводи | комунальна |  | уточнюється
| Котельня МР Магістральний (вул.Заварзіна,1г) - розбиті скло і рами 200м2 | комунальна
| Котельня кв.367 (вкл.Космонавтів,1в) - розбите скло 60 м2 | комунальна
| Куйбишевський район, пр. Колгоспний, 1в (в будівлі котельні кв. 538 розбито стекла, 7,6м2) | комунальна |  | выдновлено
| вул. Шахтарської слави, 16 а (в будівлі котельні кв. 605 розбито стекла, 40м2) | комунальна |  | серпень 2014
Кіровський район | Котельня вул. Бірюзова, 25г (в будівлі котельні кв. 71-б розбито стекла 28м2) | комунальна |  | серпень 2014
| ТП-20-б (вул. Петровського, 124е). Зруйнована плита перекриття крівлі 3х6м; порушена м'яка крівля 10м2; на даху зруйнований дефлектор; бетонний блок лівої зовнішньої стінки має відхилення (щілина 15см); пошкоджені металеві ворота. | комунальна |  | уточнюється
| Котельня МР-1а (вул. Текстильщиків, 17а) - розбите скло 20 м2 | комунальна
| Котельня кв.71а (вул.Алексинська,55б) розбите скло 3 м2 | комунальна
| Кіровський район, вул. Бірюзова, 61а (в будівлі котельні кв. 893 розбито стекла 12м2) | комунальна |  | серпень 2014
| ТП 893 - розбиті склоблоки 12м² | комунальна |  | уточнюється
| Котельня кв-лу "1-А" порушення склобоків - 38м² | комунальна |  | уточнюється
| Котельня кварталу 71-А - порушення склоблоків - 3м² | комунальна |  | уточнюється
| Котельня мікрорайону "Мирний" - порушення склоблоків 150 м2 | комунальна |  | уточнюється
Київський район | Котельня кв. 270 пр. Партизанський, 84б, розбито стекла 18м2 | комунальна |  | серпень 2014
| Котельня кв.462 (вул.Буслаєва,30в) розбите скло 60 м2 | комунальна
| Котельня 725 - розбиті склоблоки 200м², зруйнований газохід, пошкоджена зовнішня стіна котельні 6м² та 3-и котли | комунальна |  | серпень 2014
| Котельня по вул. Р. Люксембург, б. 77 (тріщина у стені дахової котельні 5 кв. м; розбиті стекла 6 кв.м; пошкодження покрівлі 20 кв. м) | комунальна |  | серпень 2014
| Г ТП-Шахтарський-1 розбито стекла 10 кв.м, вул. Треньова, б. 5 | комунальна |  | серпень 2014
Калінінський район | БПЗ відсутні всі вікна 1-го поверха | комунальна |  | уточнюється
| Цех 3 - відсутнє скло виробничих приміщень 80 м2 | комунальна |  | уточнюється
| Котельня кв-лу 120, пошкоджене скло 90% та повітряний трубопровід (d-108мм) біля котельні | комунальна |  | уточнюється
Петровський район | Котельня мікрорайону 4 - розбите скло 20,0 м2 | комунальна |  | серпень 2014
| ТП-4 (вул.Стаханова, 20а) - розбите скло 14 м2 | комунальна |  | серпень 2014
4. Водопостачання
| Куйбишевський район, вул. Вахрушева, 46 д (будівля КНС № 7 в результаті обстрелу знеструмлена, на території знаходяться 2 не розірвані снаряди) | комунальна
| Петровський район, вул. Маркіна, б. 1а (виробнича база ВКС № 9 – пошкоджено конструкцію; пошкоджено систему опалення, водопостачання, електропостачання 1-го поверху; вибито вікна; пошкоджено внутрішне улаштування приміщення та меблі) | комунальна
| Ленінський район, вул. Чемпіонна, б. 95 (ГКНС-вибито вікна в машинному залі, диспетчерській та адміністративно-побутовому приміщенні) | комунальна
| Центральна база КП "Донецькміськводоканал" пошкоджені: склопакети автобоксу 1 од., стіні, ворота, пожежна дробина, ворота автобоксу 2, автомобиль УАЗ, автомобиль ГАЗ 3309, ГАЗ 52, склопакети складського приміщення | комунальна
| Північний водопровідний вузол - вибиті вікна в приміщеннях диспетчерської та насосної станції та АПК (20 кв.м) | комунальна
| Водопровідний вузол "ДКХЗВ" - вибиті вікна в приміщеннях диспетчерської та насосної станції (70 кв.м), зруйнована вентиляція будівлі хлораторної, пошкоджені вхідні двері хлораторної, а так само частково зруйнована цегляна кладка; на території вузла до теперішнього часу знаходяться 3 не розірвані снаряди | комунальна | 11000
| 5. Газопостачання: |  | 17587
| Пошкоджено 8 газопроводів високого тиску (4-відновлено), 31- середнього тиску (у тому числi 13 вiдновлено), 382 газопроводів низького тиску (у т.ч. 280 вiдновлено), 1 ГРП, 3 ШРП (у т.ч. 2 відновлено), викрадено 1 авто. | державна | Без газопостачання 6109 приватних будинків (у т.ч. вiдновлено – 4125), 222 багатоквар-тирних будинків (у т.ч. 170 вiдновлено), 43 підприємство (підприємства відключені на прохання споживачів). | уточнюється
| Розподільний газопровід по вул.Федоровського,80 | приватна | 3 будинки | Після закінчення АТО
| Розподільний газопровід по пр.Колгоспний,43 | приватна | 1 будинок | Після завершення АТО
| Розподільний газопровід по вул.Менделеєва,99 | приватна | 2 будинки | Після завершення АТО
| Розподільний газопровід по вул. Банківська, Сабурова, Білозерська, В.Гюго, Байкальська, Ленінопольська, Калінінградська | приватна | 93 будинки | Після завершення АТО
| Пошкоджено ділянки розподільчого газопроводу по вул. Лугова, 80 | приватна | 1 будинок | тимчасово відновлено, остаточний ремонт після закінчення бойових дій
| Пошкоджено ділянки розподільчого газопроводу по вул. Взльотна, 1п у Київському районі | приватна | 4 будинки | тимчасово відновлено, остаточний ремонт після закінчення бойових дій
| Пошкоджено ділянки розподільчого газопроводу по вул. Говорова, 3 у Київскькому районі | приватна | 1 будинок | тимчасово відновлено, остаточний ремонт після закінчення бойових дій
| Розподільчий газопровід низького тиску Ø 108 мм по вул. 50 років України, в районі будинку № 106 | комунальна |  | Липень 2014
6. Водовідведення
| КНС №7 - зруйнований проліт паркану (ж / б плита 4 * 2м) і вибито скло у всіх вікнах в машинному залі і в будівлі побутових приміщень | комунальна
| Виробнича база водопровідно-каналізаційної служби № 9 - пошкоджена несуча конструкція будівлі, вибито пластикові вікна, пошкоджена система опалення, водопостачання та енергопостачання 1-го поверху; обгоріла внутрішня обробка приміщення, пошкоджено меблі | комунальна
| Центральна база КП "Донецькміськводоканал" пошкоджені: склопакети автобоксу 1 од., стіні, ворота, пожежна дробина, ворота автобоксу 2, автомобиль УАЗ, автомобиль ГАЗ 3309, ГАЗ 52, склопакети складського приміщення | комунальна
| Головна каналізаційна насосна станція - вибито скло в машинному залі, диспетчерської та будівлі адміністративно-побутового комплексу | комунальна
7. Заклади охорони здоров’я
| Центральна міська лікарня № 18, яка розташована по пр. Київському, 85 | комунальна |  | Після завершення АТО
| КЛПУ «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» | комунальна |  | Після завершення АТО
8. Загальноосвітні навчальні заклади
| ЗОШ-інтернат № 3 | комунальна |  | Після завершення АТО
| ЗОШ № 106 | комунальна |  | Після завершення АТО
| ЗОШ № 58 | комунальна |  | Після завершення АТО
| ЗОШ № 59 | комунальна |  | Після завершення АТО
| ЗОШ №71 Куйбишевського району, пошкодження вікон | комунальна |  | Після завершення АТО
| ЗОШ № 51 | комунальна |  | Після завершення АТО
| ДЗШ №41 Куйбишевського району | комунальна |  | Після завершення АТО
| ДЗОШ №39 Ленінський район | комунальна |  | Після завершення АТО
| ЗОШ №97 | комунальна |  | Після завершення АТО
| ЗОШ № 101 | комунальна |  | Після завершення АТО
| ЗОШ №105 Петровського району | комунальна |  | Після завершення АТО
| ЗОШ № 110 Петровського району | комунальна |  | Після завершення АТО
| ЗОШ № 137 | комунальна |  | Після завершення АТО
| ДНЗ №257 Куйбишевського району, пошкодження вікон | комунальна |  | Після завершення АТО
| ДНЗ №257 | комунальна |  | Після завершення АТО
| ДНЗ № 345 Петровського району | комунальна |  | Після завершення АТО
| ДНЗ № 221 | комунальна |  | Після завершення АТО
| ДНЗ №229 Куйбишевського району | комунальна |  | Після завершення АТО
| ДНЗ № 56 | комунальна |  | Після завершення АТО
| ДНЗ № 94 (повністю знищено) | комунальна |  | Після завершення АТО
10. Професійно-технічні навчальні заклади
| ПТНЗ № 67 | державна |  | Після завершення АТО
11. Вищі учбові заклади
12. Об’єкти фізичної культури і спорту:
| Колективне комунальне підприємство Донецької міської ради Палац Спорту «Дружба», просп. Ілліча, 93 а | комунальна |  | Після завершення АТО
| Комунальна установа «Спортивний комплекс «Дельфін» | комунальна |  | Після завершення АТО
| Плавальний басейн у парку ім. Петровського | комунальна |  | Після завершення АТО
| Льодовий палац «Лідер», вул.Терешкової, 39а | комунальна |  | Після завершення АТО
| Стадіон «Донбас Арена», вул.Челюскінців, 189 є | ПАТ ФК Шахтар |  | уточнюється
| Палац культури ім.Калініна (спортивний зал для занять боксом), бул.Шевченко | комунальна |  | уточнюється
| Стадіон шахти 4-21 Петровського району | державна |  | Після завершення АТО
13. Об’єкти культури
| Донецька обласна універсальна наукова бібліотека ім. Н.К. Крупської | комунальна |  | 2 півріччя 2014 року
| Комунальний початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад школа духової музики (вул.Єрьоменка,11а,Київський район) | комунальна |  | Після завершення АТО
14. Об’єкти дорожньо-транспортної інфраструктури
| Пішохідний перехід через р.Грузьська в районі вул.Будьоного, Цвітна, м.Моспине | комунальна |  | Після завершення АТО
| Пішохідний перехід через р.Грузьська в районі вул.Кам`яна, м.Моспине | комунальна |  | Після завершення АТО
| КП “Міжнародний аеропорт Донецьк імені С.С. Прокоф'єва” | комунальна |  | Після завершення АТО
| Автодороги загального значення, мости | державна, комунальна |  | уточнюється
15. Об’єкти промисловості
| ВАТ «Точмаш» | АТ
| ВОТ «Комбінат Каргіл» | приватна |  | Після завершення АТО
| ПАО КПД-3 | АТ |  | Після завершення АТО
| АТ «Донецький електрометалургійний завод» | АТ |  | Після завершення АТО
| ОП «Шахта «Октябрьський рудник» | державна |  | Після завершення АТО
| Донецький казенний завод хімічних виробів | державна |  | уточнюється
16. Заклади торгівлі
| Магазин ЧП «Колонча» по вул. В.Гюго,10 | приватна |  | Після завершення АТО
| Магазин СПД «Шадріна» по вул. В.Гюго,10 | приватна |  | Після завершення АТО
| Магазин СПД «Дручиніна» по вул. Серафимовича,10 | приватна |  | Після завершення АТО
| Магазин СПД «Луколнова» по вул. Серафимовича,10 | приватна |  | Після завершення АТО
17. Банківські заклади
18. Об’єкти казначейської служби
19. Інші
| НДІ комплексної автоматизациї по вул. Батищева,2 | державна |  | Після завершення АТО
| Апарат Донецької облдержаміністрації (відновлювання вартості майна апарату ОДА) | державна |  | Після завершення АТО
| Адмінбудинок Донецької облдержадміністрації (ремонтні роботи будинку та прилеглої території) | комунальна |  | Після завершення АТО
Авдіївка |  |  | 0
8. Загальноосвітні навчальні заклади
| ЗОШ №2 | комунальна
| ЗОШ № 5 | комунальна
Артемівськ |  |  | 1155
| 1.Об’єкти житлового будівництва: |  | 1155
| Ремонт покрівлі житлового будинку по вул.Чайковського, 9 | комунальна |  | Серпень 2014
| Ремонт швів житлових будинків по вул.Чайковского, 2, 6 | комунальна |  | Вересень 2014
| Ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Чайковського, 11 | комунальна |  | Жовтень 2014
| Встановлення та скління вікон у житлових будинках по вул.Чайковського,2, 9, 11, 15, 17, 19, 21 | комунальна |  | Липень 2014
| Скління вікон у житлових будинках по вул.Чайковського,7, вул. Радянська, 57, вул. Сибірцева, 21, вул. Артема,50, пошкодження квартири по вул. Чайковського, 2 | комунальна |  | Липень 2014
| Скління вікон у житловому будинку по вул.Чайковського,6 | комунальна |  | Серпень 2014
| Капітальний ремонт покрiвлi житлового будинку по вул.Пушкіна,40 | комунальна |  | Серпень 2014
| Капітальний ремонт покрiвлi житлового будинку по пров. 2-й Ломоносова,2а | комунальна |  | Серпень 2014
| Капітальний ремонт покрiвлi житлового будинку по вул.. Леніна,7 | комунальна |  | Серпень 2014
| Капітальний ремонт покрiвлi житлового будинку по вул.. П.Лумумби,109 | комунальна |  | Серпень 2014
| Капітальний ремонт покрiвлi житлового будинку по вул.. Горького,59 | комунальна |  | Серпень 2014
| Капітальний ремонт покрiвлi житлового будинку по вул.. Чайковського,33 | комунальна |  | Серпень 2014
| Капітальний ремонт покрiвлi житлового будинку по вул. 60 років Утв. СРСР,3 | комунальна |  | Серпень 2014
| Капітальний ремонт покрiвлi житлового будинку по вул.. Польова,59 | комунальна |  | Серпень 2014
| Капітальний ремонт покрiвлi житлового будинку по вул.. П.Лумумби,111 | комунальна |  | Серпень 2014
| Капітальний ремонт покрiвлi житлового будинку по пер. 2-й Ломоносова, 5, 9 | комунальна |  | Серпень 2014
| Посилення конструктивів та ремонт покрівлі житлового будинку по вул.. Гаршина,44 | комунальна |  | Серпень 2014
| Скління вікон у житловому будинку по вул..Горького,39 | комунальна |  | Липень 2014
| Ремонт адмінбудівлі та покрівлі гаражів та майстерні по вул.Гаршина,76 | комунальна |  | Липень – серпень 2014
| Скління вікон у житловому будинку по вул.Радянська,37а, вул. Леніна, 7 | комунальна |  | Cерпень 2014
| Скління вікон та ремонт балкону у житловому будинку по вул.Леваневського,16 | комунальна |  | Cерпень 2014
| Скління вікон, балконів, заміна склопакетів, ремонт стелі, підлоги, холодного водо постачання у житловому будинку № 4 по вул. Благовіщенська кв. 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 | комунальна |  | Cерпень 2014
| Скління вікон у житловому будинку по вул. 60 років Утв. СРСР, 1 | комунальна |  | Cерпень 2014
| Пошкодження будинків приватного сектору м. Артемівська (заміна вікон, воріт, дверей, огорожі, ремонт гаражу) | приватна |  | Липень – серпень 2014
| 2. Електропостачання | комунальна |  | Липень-серпень 2014
| 3. Теплопостачання (Пошкодження зовнішньої тепломережі - 48 п.м.) | комунальна |  | Серпень 2014
| 5. Газопостачання |  |  | Липень-серпень 2014
| 8. Загальноосвітні навчальні заклади: | комунальна
| ЗОШ № 7 по вул. Красноармійська,121 (заміна 2-х склопакетів маталопластикових вікон) | комунальна |  | До 25.08.2014
10. Професійно-технічні навчальні заклади
| ПТНЗ № 76 | державна
| ПТНЗ №146 | державна
| Гуртожиток №1 Артемівського педагогічного училища вул.Благовіщенська, 43 (заміна вікон та металевих дверей) | комунальна |  | Липень - серпень 2014
| Навчальний корпус Артемівського педагогічного училища вул. Благовіщенська, 43 (ремонт покрівлі, заміна 22 вікон) | комунальна |  | Липень - серпень 2014
11. Вищі учбові заклади:
| Донбаський педагогічний університет | державна
12. Об’єкти фізичної культури і спорту:
| Комунальний позашкільний навчальний заклад спортивного профілю «Комплексна дитячо- юнацька спортивна школа №1 Артемівської міської ради» вул. Благовіщенська,41(заміна склопакету) | комунальна |  | Липень - серпень 2014
| ДЮК «Дельфін» по вул. Благовіщенська, 41 (заміна 4-х склопакетів, керамічної плитки підпорної стіни), кондиціонер | комунальна |  | До 31.12.2014
14. Об’єкти дорожньо-транспортної інфраструктури:
| Капітальний ремонт доріг по вул. Польова, пров 1 Пушкіна, вул. Носакова, вул. Трудова, вул. Тухачевського, вул. Ювілейна, вул. Чайковського | комунальна |  | Вересень-жовтень 2014
| Капітальний ремонт доріг по вул. Артема, вул.Тевосяна, пров. Першотравневий, пров. Цегляний, пров. 1 Річний, вул. Річна, вул. Гаршина, вул. Широка, вул.Б.Хмельницького, вул. Сибірцева, вул. П.Лумумби, вул. Маріупольська, вул.Червоноармійська, вул. Шевченко, вул. Радянська, вул. Горького, вул. Леваневського, вул. Горбатова, вул. Корсунського, вул. Леніна | комунальна |  | Вересень-листопад 2014
| Об’єкти тролейбусного підприємства | комунальна |  | Липень 2014
15. Об’єкти промисловості
| ТДВ «СІНІАТ» (заміна вікон, ворот) | приватна |  | липень-серпень 2014
| ПРАТ «Артемівськ Вайнері», вул. П.Лумумбі», 87 | приватна |  | липень-серпень 2015
16. Заклади торгівлі
| Будівля магазину «Сфінкс» (ремонт будівлі) м.Артемівськ вул. Чайковського, 2 | приватна |  | Липень 2014
19. Інші:
| Адмінбудівля Артемівської міської ради (заміна склопакетів, вхідних дверей та вітражів, ремонт фасаду, обладнання) | комунальна |  | Липень – серпень 2014
| Адмінбудівля Артемівської ОДПІ ГУ Мін доходів у Донецькій області | державна |  | Липень – серпень 2014
| Адмінбудівля Артемівської міжрайонної прокуратури | державна |  | Липень – серпень 2014
| ТОВ «Артемівське АТП – 11406» (пошкодження будівель, автотранспорту) | приватна |  | до грудня 2014
Горлівка |  |  | 426
1.Об’єкти житлового будівництва:
| 142 житлових будинки (зруйнування покрівель, перекриттів, стін, балконів, віконних та дверних отворів) та часткове або повне зруйнування приватних житлових будинків | приватна | 426
4. Водопостачання
Майорськ | Напірні водогони каналу Сіверський Донець-Донбас та ЛЕП н/ст. 2-го та 4-го смт. Майорської та Горлівської дільниць - множинні пошкодження трубопроводів Д=2100, 2300 мм, та ЛЕП 10 кВ та 110 кВ | комунальна |  | за умови негайного виділення коштів з державного бюджету
Майорськ | Водопровідна насосна станція 3- го підйому канала “Сіверський Донець-Донбас” | комунальна
| Повне руйнування мосту через канал “Сіверський Донець-Донбас” ПК 926+76 біля Трикотажної фабрики | комунальна
| Повне руйнування автомобільного мосту через канал “Сіверський Донець-Донбас” ПК 997+16 | комунальна
8. Загальноосвітні навчальні заклади:
| ДДЮТ | комунальна
| Горлівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат I-II ст. № 16 | обласна
| ДНЗ №116 | комунальна
| ЗОШ № 25 | комунальна
| ЗОШ №30 | комунальна
| ЗОШ № 40 | комунальна
| ЗОШ № 55 | комунальна
| ЗОШ № 65 | комунальна
| ЗОШ № 85 | комунальна
| ЗОШ № 86 | комунальна |  | уточнюється
10. Професійно-технічні навчальні заклади
| ПТНЗ № 25 | державна
| ПТНЗ № 35 (будівля не експлуатується) | державна
11. Вищі учбові заклади:
| Горлівський житлово-комунальний технікум | державна
19. Інші:
| Будівля Горлівського ГУ УМВС | комунальна |  | уточнюється
Дзержинськ |  |  | 61714
1.Об’єкти житлового будівництва:
| 22 багатоквартирних житлових будинків | комунальна | 11 | Жовтень 2014
| 8 житлових будинків | приватна | 3 | Жовтень 2014
| 3. Теплопостачання | комунальна
| 4. Водопостачання | комунальна | 61700 | уточнюється
8. Загальноосвітні навчальні заклади:
| ЦДЮТ | комунальна |  | серпень 2014
| ПНЗ | комунальна |  | серпень 2014
| НВК школа-ліцей | комунальна |  | серпень 2014
| ДНЗ № 8 | комунальна |  | серпень 2014
| ЗОШ № 2 | комунальна |  | серпень 2014
| ЗОШ № 3 | комунальна |  | серпень 2014
| ЗОШ № 13 | комунальна |  | серпень 2014
10. Професійно-технічні навчальні заклади
| Дзержинське музичне училище | комунальна |  | серпень 2014
11. Вищі учбові заклади:
| Дзержинський горний технікум | державна |  | серпень 2014
13. Об’єкти культури
| Меморіальний комплекс «Скорботна мати» | комунальна |  | до кінця року
| Палац Культури «Україна» | державна |  | до кінця року
14. Об’єкти дорожньо-транспортної інфраструктури
| вул. Дзержинського | комунальна |  | до кінця року
| вул. 50 років Жовтня | комунальна |  | до кінця року
| вул. 51 Армії | комунальна |  | до кінця року
| вул. Дзержинського до вул. Качалова | комунальна |  | до кінця року
| від ш. Валюга до перехрестя Дзержинськ-Новгородське-Неліпівка | комунальна |  | до кінця року
15. Об’єкти промисловості
| Адміністративна будівля ГП «Дзержинськвугілля» | державна |  | до кінця року
19. Інші:
| Адмінбудівля міської ради | комунальна |  | повністю знищено
| Будівля РАГСу | комунальна |  | до кінця року
| № 158 ТОБО № 10004/0405 філії – Донецьке обласне управління АО «Ощадбанк» | комунальна |  | до кінця року
| КЛПУ «Міський протитуберкульозний диспансер» | комунальна |  | до кінця року
| Будівля УПСЗН | комунальна |  | до кінця року
Дебальцеве |  |  | 61
1.Об’єкти житлового будівництва:
| Руйнування 8 будинків комунальної форми власності та 46 приватних житлових будинка. | комунальна /приватна | 61 | уточнюється
6. Водовідведення
| Каналізаційні очисні споруди пошкоджені 26 віконних блоків на спорудах, металоконструк-ції (ворота, двері, бак технічної води, трубопроводи), стіни складу хлора загальною площею 36 м3 | комунальна |  | уточнюється
7. Заклади охорони здоров’я
| Стоматологічна поліклініка : скління вікон | комунальна |  | серпень-вересень 2014
8. Загальноосвітні навчальні заклади:
| 3 загально-освітні школи: скління вікон, заміна склопакетів | комунальна |  | серпень-вересень 2014
| ДНЗ № 2 | комунальна |  | серпень-вересень 2014
| ДНЗ № 3 | комунальна |  | серпень-вересень 2014
| ДНЗ | комунальна |  | серпень-вересень 2014
11. Вищі учбові заклади:
| Будівля Державного вищого навчального закладу «Артемівський коледж транспортної інфраструктури" та гуртожиток | державна |  | серпень-вересень 2014
12. Об’єкти фізичної культури і спорту:
| Палац спорту «Локомотив», вул. Сосюри, 21 | Державне підприємство УКРЗАЛІЗНИЦЯ |  | уточнюється
13. Об’єкти культури
| Повністю зруйновано будинок культури | комунальна
17. Банківські заклади
| АТ «Ощадбанк» | державна |  | серпень-вересень 2014
Докучаєвськ
| 14. Об’єкти дорожньо-транспортної інфраструктури | Державна (міст), комунальна (дороги) |  | 2014-2016
Дружківка
6. Водовідведення
| Каналізаційні очисні споруди м. Дружківка Торецького ВУВКГ КП «Компанія «Вода Донбасу» (відновлення: будівлі прохідної, будівлі майстерні, будівля лабораторії, будівля грабельного відділення) | комунальна |  | В найкоротші строки, за умови негайного виділення коштів з державного бюджету
| Каналізаційна насосна станція ІІ підйому м. Дружківка Торецького ВУВКГ КП «Компанія «Вода Донбасу» (відновлення віконного скла) | комунальна |  | В найкоротші строки, за умови негайного виділення коштів з державного бюджету
| 14. Об’єкти дорожньо-транспортної інфраструктури |  |  | уточнюється
Єнакієве |  |  | 25
1.Об’єкти житлового будівництва
| 13 житлових будинків | комунальна |  | уточнюється
4. Водопостачання
смт Веровка | Розрив водоводу в смт Вєровка діаметром 110 | комунальна | 25 | уточнюється
6. Водовідведення
| На КНС № 2 пошкоджені: 4 од. віконних блоків споруди насосної станції; на будівлі трансформаторної підстанції (стіни, покрівля, двері); огорожа насосної станції | комунальна |  | 2 тижня
Кіровське |  |  | 0
12. Об’єкти фізичної культури і спорту:
| Стадіон «Ювілейний», вул.Шевченко,24 | комунальна |  | ІІ півріччя 2014 року
Костянтинівка |  |  | 620
| 1.Об’єкти житлового будівництва (Часткове руйнування 15 житлових будинків) | комунальна | 620 | ІІ півріччя 2014 року
| 2. Електропостачання (розстріляно 50 світильників, пошкоджено 50 опор) | комунальна |  | ІІ півріччя 2014 року
14. Об’єкти дорожньо-транспортної інфраструктури
| - руйнування несучих опор і ригелів перекриття шляхопроводу «Північний», який є зв’язуючим пр. Ломоносова та вул. Леніна загальнодержавного користування; | комунальна |  | ІІ півріччя 2014 року
| - пошкодження дорожнього покриття по вул. Тельмана, Леніна, Промислова дорога | комунальна |  | ІІ півріччя 2014 року
19. Інші
| - зруйнована покрівля, пошкоджено дорожнє полотно, ж/д рельси, пошкоджений автопідйомник КП «Трамвайне управління»; | комунальна |  | ІІ півріччя 2014 року
| - пошкоджено обладнання, приміщення готелю «Європа»; | приватна |  | ІІ півріччя 2014 року
| пошкоджена будівля та викрадені матеріали БКП "Моноліт" | приватна |  | ІІ півріччя 2014 року
Краматорськ |  |  | 9984
1.Об’єкти житлового будівництва
| Пошкодження 24 житлових будинків, в т. ч. покрівель, балконів, вікон, стін,- 11 будинків, 2 будинки потребують повного відновлення після розбірки. | комунальна | 9984 | 23 житлових будинка відновлено обслуговуючими підприємствами (поточні ремонти за рахунок і матеріали підприємств міста).
| Пошкодження стін, покрівель, вікон, дворових будівель у 101 житловому будинку | приватна |  | Люди очікують надання матеріальної допомоги
2. Електропостачання
| Зовнішнє освітлення: Ремонт ліній зовнішнього освітлення, ремонт та заміна світильників, заміна опор | комунальна |  | Відновлено 3,1 км ліній освітлення, демонтовано 17 світильників
3. Теплопостачання
| Пошкодження тепломережі Ду.273мм-40 м.п. каналу від котельні №10 кв.82 | комунальна |  | Кінець липня –серпень після виходу працівників з безоплатних відпусток
4. Водопостачання
| Водопровідна насосна станція ІІ підйому, фільтрувальна станція пошкодження, заміна водопровідної труби (вихід з фільтрувальної станції) влаштування перемичок між технічною та питною водою | комунальна |  | Відновлювальні роботи тривають
5. Газопостачання:
| УГГ – пошкодження 2-х газопроводів високого та 1-го низького тиску, 4 ШРП, 2 ГРП, газопроводи багатоповерхових будинків, УМГ – пошкодження будівлі гаражу, цеху, зв’язку, складу |  |  | уточнюється
6. Водовідведення
| Каналізаційні очисні споруди - пошкодження вікон | комунальна |  | за умови негайного виділення коштів з державного бюджету
7. Заклади охорони здоров’я
| КЛПУ "Міський протитуберкульозний диспансер" | комунальна |  | уточнюється
8. Загальноосвітні навчальні заклади
| ЗОШ №24 | комунальна |  | уточнюється
| ЗОШ №18 | комунальна |  | уточнюється
| Школа –інтернат №3 | комунальна |  | уточнюється
| ДНЗ №88 | комунальна |  | уточнюється
| ДНЗ № 47 | комунальна |  | уточнюється
| ДНЗ № 48 | комунальна |  | уточнюється
| ДНЗ № 89 | комунальна |  | уточнюється
| ДНЗ № 39 | комунальна |  | уточнюється
| Краматорска загальноосвітня санаторна школа-інтернат I-II ступенів №10 | обласна
| 4 авто | комунальна
10. Професійно-технічні навчальні заклади
| ПТНЗ №14 | державна |  | уточнюється
| ПТНЗ №28 | державна |  | уточнюється
11. Вищі учбові заклади
| Краматорський технікум ДонНУЕТ ім. М. Туган-Барановського ушкодження фасадів | державна |  | уточнюється
| Краматорський технологічний технікум пошкодження стін навчального корпусу, зруйновані балкони гуртожитку | державна |  | уточнюється
13. Об’єкти культури
| Бібліотека-філія № 12 ім. Панаса Марного м. Краматорська вул. Дніпропетровська, 2 | комунальна |  | 2 півріччя 2014 року
14. Об’єкти дорожньо-транспортної інфраструктури
| Відновлення асфальтового покриття (поточний та капітальний ремонт) Пошкодження зеленої зони, Пошкодження мостів: сел.Марьївка, вул.Рюміна, Чечеріна, М.Тореза, Шка-динова, Совхозна Пошкодження світлофорних об’єктів. | комунальна |  | 2 півріччя 2014 року
15. Об’єкти промисловості
| ПАТ «Краматорський завод важкого станкобудівництва» Літейна дільниця заготівельного цеху, металообробний цех №2 | приватна |  | уточнюється
| ПАТ «Єнергомашспецсталь» - пошкодження конструкцій, вікон, покрівлі будівлі адміністратівно побутового комплексу, будівля БВЦ, сталелітейний цех, цех металевої оснастки, пошкоджено токарний станок КЖ 16136 Ф2 | приватна |  | уточнюється
19. Інші:
| Будівля Краматорського міськвиконкому - Пошкодження стін, благоустрій, внутрішньобудинкові роботи | комунальна |  | уточнюється
| ТОВ «Діарет» комплекс будівель та споруд Аеропорту: Пошкодження фасадів, вікон, внутрішньобудинкових стін, підлога, обладнання | приватна |  | уточнюється
| Трамвайно –тролейбусне управління - Спалено 2 тролейбуси, пошкоджено контактні мережі та трамвайні колії | комунальна |  | уточнюється
| Автотранспорт: Пошкоджені 13 автобусів, угнано 29 одиниць | приватна |  | уточнюється
| Укртелеком: Відновлення ліній зв’язку | приватна |  | уточнюється
| ТОВ «Сателітнетсервіс»: Пошкодження комунікаційного обладнання, ліній передач | приватна |  | уточнюється
| ЧАО «РММ», ТОВ «Фурлендер Виндтехнолоджі», Краматорська автошкола: Пошкодження стін, підкранових балок, фасадів, віконних рам | приватна |  | уточнюється
Красний Лиман |  |  | 1311
1.Об’єкти житлового будівництва
м Красний Лиман | 20 житлових будинків, в яких пошкоджені покрівля, стіни, вікна, тощо | комунальна/ приватна | 1000 | в межах фінансування
Ямпільська селищна рада, с.Закітне | 12 житлових будинків | приватна | 10 | в межах фінансування
Криволуцька сільська рада | 12 житлових будинків в яких пошкоджені покрівля, стіни, вікна, тощо | приватна | 300 | в межах фінансування
Кіровська селищна рада, с.Торське | 1 житловий будинок в якому пошкоджені покрівля, стіни | комунальна/ приватна | 9 | в межах фінансування
4. Водопостачання
| Водопровідна насосна станція № 1 і № 2 (частково пошкоджені віконні блоки, огородження ВНС із залізобетонних плит) | комунальна |  | за умови негайного виділення коштів з державного бюджету
6. Водовідведення
| Каналізаційна насосна станція «ПМС-10» м. Красний Лиман частково пошкоджені віконні блоки, 4 каналізаційні колодці |  |  | за умови негайного виділення коштів з державного бюджету
7. Заклади охорони здоров’я
| Краснолиманська ЦРЛ | комунальна
| Відділкова лікарня ст.Красний Лиман ДП «Донецька залізниця" пошкоджена поліклініка, терапевтичний корпус, хірургічний корпус, перехід між корпусами, харчоблок, аптека, хозпостройки, пральня | комунальна |  | Після закінчення АТО
8. Загальноосвітні навчальні заклади
| Закотненьська ЗОШ | комунальна |  | до кінця року
| ДНЗ №7 | комунальна |  | до кінця року
10. Професійно-технічні навчальні заклади
| ПТНЗ №119 | державна
13. Об’єкти культури
с. Діброва | Будинок дозвілля с. Діброва | комунальна
с. Закітне | Закітянська сільська бібліотека Краснолиманської міської централізованної бібліотечної системи. Краснолиманський район, с. Закітне, вул. Піонерська | комунальна |  | 2 півріччя 2014 року
14. Об’єкти дорожньо-транспортної інфраструктури
| А/д Т-05-13 Красний Лиман-Артемівськ-Горлівка, км12+488, міст с.Закітне р.Сіверський Дінець, зруйновано 2 прольоти (довжина 303 метри погонні) | державна
| А/д О 0528 Красний Лиман-Кіровськ-Новосадове-/на Первомайку/, км12+488, міст с.Торське, р.Жеребець, порушені опори, зруйновано покриття, оголена арматура, деформації (85 м.п.) | державна
| А/д С 051023 Кіровськ - Ямпіль - Іллічівка - Крива Лука, км17+550, зруйновано покриття під'їзної дороги до мосту 40 м | державна |  | в межах фінансування
| Ямковість А/д територіальні державного значення – 1100м2 , а/д обласні місцевого значення - 3800 м2 , а/д районні місцевого значення – 7300м2 | державна |  | в межах фінансування
19. Інші:
| 5 приватних гаражів | приватна |  | в межах фінансування
с.Ямпіль | 1 приватний гараж | приватна |  | в межах фінансування
| ДЗОВ «Ластівка» | комунальна |  | 1,5 – 2 місяці
Макіївка |  |  | 6020
1.Об’єкти житлового будівництва:
| 65 житлових будинки (пошкодження покрівлі, стіни, віконних блоків) | приватна |  | Після закінчення АТО
| 2. Електропостачання |  | 5000 | уточнюється
3. Теплопостачання
Центрально-Міський район | Котельня 762 квартал - пошкодження вікон | комунальна |  | уточнюється
Совєтський район, сел. Об’єднаний | Котельня кв-л Північний - пошкодження вікон | комунальна |  | уточнюється
Совєтський район, сел. Об’єднаний | Котельня кв-л 41 - пошкодження вікон | комунальна |  | уточнюється
Совєтський район, сел. Об’єднаний | Котельня кв-л 64 - пошкодження вікон | комунальна |  | уточнюється
Совєтський район, сел. Об’єднаний | Котельня 7 (2-й мікрорайон) - пошкодження вікон | комунальна |  | уточнюється
Совєтський район, сел. Об’єднаний | Котельня 10 (Магістральний) - пошкодження вікон | комунальна |  | уточнюється
Совєтський район, сел. Об’єднаний | Котельня Першотравневий - пошкодження вікон | комунальна |  | уточнюється
4. Водопостачання
| Червоногвардійський район, не включились насосні району із-за пошкоджень на фільтрувальній станції м. Донецька | комунальна |  | уточнюється
| ВНС Калинінська (стара і нова), ВНС Берестівка, ВНС Крупська, ВНС Чубаря, ВНС Макіївка Западна. | комунальна |  | уточнюється
5. Газопостачання:
| Совєтський район, смт. Кринична, вул. Матросова, 6 | комунальна | 3 | уточнюється
| Червоногвардійський район, вул. Фестиальна і Чекаліна (20 будинків), вул. Труда (28 будинків) | комунальна |  | уточнюється
| Пошкоджено 1- газопровід високого тиску, 1 - середнього тиску, 1 - низького тиску | державна | 1017 | уточнюється
8. Загальноосвітні навчальні заклади
| Совєтський район, смт. Верхня Кринка, ЗОШ № 104 | комунальна |  | уточнюється
14. Об'єкти дорожньо-транспортної інфраструктури
| Залізничний вокзал ст. Макіївка-Пасажирська | комунальна |  | уточнюється
15. Об'єкти промисловості
| Кіровський район, ПАТ «Ясинівський коксохімічний завод» | комунальна |  | Електропостачання здійснюється від власного генератора
Маріуполь |  |  | 7770
1.Об’єкти житлового будівництва:
| 42 житлових будинків (потребує відновлення скління дерев’яних вікон, ремонту покрівель, фасадів, заміну склопакетів, дверей) | комунальна/ приватна | 7770 | Після закінчення АТО
7. Заклади охорони здоров’я
| КЛПЗ "Міський протитуберкульозний диспансер" | комунальна |  | уточнюється
11. Вищі учбові заклади:
| - 4 корпус ПДТУ | державна
13. Об’єкти культури:
| - художній музей ім. А.І.Куінджи | комунальна
16.Заклади торгівлі
| вул. Артема, 44 АПТЕКА | приватна
| вул. Енгельса, 35 а – МАГАЗИН «ЕКСТРІМ» | приватна
17. Банківські заклади:
| - відділення «Приватбанк» | приватна
19. Інші:
| - адміністративні будівлі (3 од.) | комунальна
| - об’єкти малого бізнесу (2 од.) | приватна
Сніжне |  |  | 80
1.Об’єкти житлового будівництва:
| Житловий 4-х поверховий будинок (вул. Леніна, 14 ) | ОСББ | 40 | повністю знищено, не підлягає відновленню
| Житловий 5-ти поверховий будинок (вул. Льва Толстого, 49) | комунальна |  | уточнюється
| Житловий 5-ти поверховий будинок (вул. Карепетяна , 17) | комунальна |  | уточнюється
| Житловий 5-ти поверховий будинок (вул. Карепетяна , 21) | комунальна |  | уточнюється
| Житловий 2-х поверховий будинок (вул. Руднєва, 9) необхідно провести капітальний ремонт даху будинку | комунальна |  | уточнюється
| Житловий 5-ти поверховий будинок (вул. Леніна 16 ), необхідно провести капітальний ремонт | комунальна |  | 2014-2015
| 3 житлових будинка (переулок Аверіна, сел. Червоний Жовтень, буд.30,33) | приватна |  | не підлягає відновленню
| 5. Газопостачання: | комунальна | 40 | до 01.08.2014
8. Загальноосвітні навчальні заклади
| ЗОШ № 1 | комунальна
| ЗОШ № 2 | комунальна
| ЗОШ № 5 | комунальна
| ДНЗ № 2 | комунальна
| ДНЗ № 46 | комунальна
11. Вищі учбові заклади:
| Сніжнянський гірничий технікум | державна
13. Об’єкти культури
| Міська бібліотека , вул. Карапетяна , 21 | комунальна
| 14. Об’єкти дорожньо-транспортної інфраструктури – 5 доріг | комунальна |  | уточнюється
15. Об’єкти промисловості
| Хлібозавод ТОВ «Холдинг Донбассхліб» | приватна |  | уточнюється
16.Заклади торгівлі
| 2 приватних магазина | приватна |  | повністю знищено, не підлягає відновленню
19. Інші:
| Будинок Державної податкової інспекції | державна |  | уточнюється
Слов’янськ |  |  | 138548
1.Об’єкти житлового будівництва
| 385 житлових будинків (зруйнування покрівель, перекриттів, стін, балконів, віконних та дверних отворів; часткове зруйнування ліфтів і кабельних трас) і 2425 приватних. | комунальна, приватна | 14925 | Після закінчення АТО
3. Теплопостачання
| Пошкодження скління вікон на 11 котельнях, зовнішньої тепломережі Ду.159мм - 45п.м. | комунальна | 2128 | до 01.10.2014
с. Семенівка | Пошкодження крівлі котельня № 22 | комунальна |  | до 01.10.2014
4. Водопостачання
| Відгалуження від Другого Донецького водопроводу до Слов’янських резервуарів Д=600 мм (множинні пошкодження трубопроводів) | комунальна |  | Після розмінування
| Другий Донецький водопровід ПК50-ПК60 Д=1400 мм (множинні пошкодження трубопроводів) | комунальна | уточнюється | Після розмінування
| Фільтрувальна станція м. Слов’янськ (множинні пошкодження станції) | комунальна | 117994
| Водовід № 10 - припинено водопостачання у зв'язку з відсутністю електропостачання на КНС №6 | комунальна
6. Водовідведення
| КНС №5 - пошкоджена покрівля – 52м2, скло на вікнах – 4,8 м2 | комунальна |  | В даний час КНС №5 знаходиться в робочому стані,перекачує стічні води на очисні споруди
| КНС № 6 м. Слов’янськ (множинні пошкодження споруд) | комунальна | 3398 | 31.07.2014 року в 20-00 на КНС №6 виконані роботи по підключенню насосних агрегатів на насосній станції
| КНС № 8 - пошкоджений кабель, немає напруги, покрівля 30м2 | комунальна | 103 | Відсутня напруга на КНС №8, пошкоджений кабель, терміни віднов-лення невідомі
| КНС № 14 - зруйновані три з/б плити перекриття – 8 м2, покрівля | комунальна |  | В даний час КНС №14 знаходиться в робочому стані,відкачує стічні води від району залізничного вокзалу на КНС №5
| КНС №15 - пошкоджений резервный кабель – 200 п.м. | комунальна
| Каналізаційні очисні споруди - пошкоджена повітряна лінія 6кВт - 200п.м, водопровід ДУ-75мм, мулопровід ДУ-200мм, покрівля, скло на вікнах; автопарк - пошкоджена автомашина ЗІЛ-130 ( зруйнована кабіна ,бочка ) | комунальна |  | В даний час очисні споруди знаходяться в робочому стані
7. Заклади охорони здоров’я
| Пологовий будинок | комунальна |  | уточнюється
| Міська дитяча лікарня | комунальна |  | уточнюється
м. Миколаївка | Слов'янська центральня районна лікарня | комунальна |  | уточнюється
| КЛПУ "Міський протитуберкульозний диспансер" | комунальна |  | уточнюється
с. Семенівка | КЛПУ "Обласна психіатрічна лікарня" м. Слов'янська | комунальна |  | уточнюється
| Міська лікарня ім. В.І.Леніна, м.Слов'янськ | комунальна |  | уточнюється
8. Загальноосвітні навчальні заклади
| ЗОШ №1 | комунальна
| ЗОШ №4 | комунальна
| ЗОШ №5 | комунальна
| ЗОШ №6 | комунальна
| ЗОШ №7 | комунальна
| ЗОШ № 8 | комунальна
| ЗОШ №9 | комунальна
| ЗОШ №10 | комунальна
| ЗОШ №13 | комунальна
| ЗОШ №15 | комунальна
| ЗОШ №16 | комунальна
| ЗОШ №19 | комунальна
| ЗОШ №21 | комунальна
| Школа-інтернат №1 | комунальна
| Миколаївська ЗОШ №1 | комунальна
| Миколаївська ЗОШ №3 | комунальна
| Гімназія | комунальна
| ЦДЮТ | комунальна
| ДНЗ № 1 | комунальна
| ДНЗ № 3 | комунальна
| ДНЗ №11 | комунальна
| ДНЗ №30 | комунальна
| ДНЗ №66 | комунальна
| ДНЗ №6 | комунальна
| ДНЗ №14 с.Семенівка | комунальна |  | відновленню не підлягає
| ДНЗ №15 | комунальна
| ДНЗ №16 | комунальна
| ДНЗ №56 | комунальна
| ДНЗ №54 | комунальна
10. Професійно-технічні навчальні заклади
| ПТНЗ №15 | державна
| ПТНЗ №56 | державна |  | виконано своіми силами
| ПТНЗ №76 | державна
| ПТНЗ №146 | державна
11. Вищі учбові заклади:
| Донбаський педагогічний університет | державна
| ВП Слов’янський коледж Національного авіаційного університету | державна
| Слов’янський енергобудівний технікум | державна
| Слов’янський технікум Луганського Національного аграрного університету | державна
| Слов’янський коледж транспортної інфраструктури | державна
| Слов’янський хіміко-механічний технікум | державна
12. Об’єкти фізичної культури і спорту:
| Комунальний заклад «Фізкультурно-оздоровчий комплекс м. Слов’янська» (плавальний басейн), вул. Короленка, 2 | комунальна |  | протягом 2014 року
| Спортивний комплекс державного вищого учбового закладу Донбаського державного педагогічного університету | комунальна |  | протягом 2014 року
| Комунальний позашкільний навчальний заклад комплексна дитячо-юнацька спортивна школа Слов'янської міської ради (стадіон), вул. Димитрова, 114б | комунальна |  | протягом 2014 року
м. Миколаївка | Спортивний оздоровчий комплекс м. Миколаївка | Державне підприємство Слов’янська ТЕС |  | протягом 2014 року
13. Об’єкти культури
| Центральна міська бібліотека Слов’янської міської централізованої бібліотечної системи | комунальна |  | орієнтовно до кінця 2014 року
| Центральна бібліотека для дітей Слов’янської міської централізованої бібліотечної системи | комунальна |  | орієнтовно до кінця 2014 року
19. Інші
| Слов’янський психоневрологічний інтернат | обласна |  | орієнтовно до кінця 2014 року
| Дитячий будинок «Тополек» | обласна |  | орієнтовно до кінця 2014 року
| Слов"янська райдержадміністрація та райрада, вул. Жовтневої революції, 45 | комунальна |  | орієнтовно до кінця 2014 року
| Слов"янська райдержадміністрація, вул.Науки, 2 | комунальна |  | орієнтовно до кінця 2014 року
Харцизськ |  |  | 1411
1.Об’єкти житлового будівництва
| Руйнування 17 будинків комунальної форми власності, 49 будинків приватної форми власності | комунальна, приватна | 1411
6. Водовідведення
| Каналізаційні очисні споруди - пошкоджено склоблоки у будівлі хлораторної та будівлі решіток – 5 од. | комунальна
| 14. Об’єкти дорожньо-транспортної інфраструктури | комунальна
Шахтарськ |  |  | 0
8. Загальноосвітні навчальні заклади
| ДНЗ №8 | комунальна |  | уточнюється
| ДНЗ № 30 | комунальна |  | уточнюється
| ДНЗ № 48 | комунальна |  | уточнюється
| ДНЗ «Світлячок» | комунальна |  | уточнюється
| ЗОШ № 2 | комунальна |  | уточнюється
| ЗОШ № 11 | комунальна |  | уточнюється
| ЗОШ № 18 | комунальна |  | уточнюється
| ЗОШ № 19 | комунальна |  | уточнюється
| Гімназія | комунальна |  | уточнюється
| НВК № 2 | комунальна |  | уточнюється
| Станція юних техніків | комунальна |  | уточнюється
11. Вищі учбові заклади:
| Шахтарський технікум при ДонНУЕТ | державна
| Шахтарський кінотехнікум | державна
12. Об’єкти фізичної культури і спорту:
| Комунальний фізкультурно-спортивний комплекс «Олімп» | комунальна |  | уточнюється
Ясинувата |  |  | 7440
1.Об’єкти житлового будівництва:
| 16 житлових будинках поблизу епіцентру утворилися тріщини і місцями часткове руйнування | комунальна | 1240 | до 01.10.2014
4. Водопостачання
| Водопровідна насосна стація по вул. Орджонікідзе, 150 б в м. Ясинувата (придбання насосів 2 од. для подачі води населенню) | комунальна | 2700 | до 01.10.2014
6. Водовідведення
| Каналізаційні очисні споруди № 2 м. Ясинувата (пошкодження повітродувки 1 од.) | комунальна | 3500 | до 01.10.2014
ПО РАЙОНАХ: |  |  | 19827
Амвросіївський район |  |  | 7570
1.Об’єкти житлового будівництва:
м. Амвросіївка | 48 будинків | приватна | 152 | протягом 2014 року
с. Артемівка | 16 будинків | приватна | 4 | протягом 2014 року
с. Благодатне | 28 будинки | приватна | 7 | протягом 2014 року
Олексіївська сільська рада | 9 будинків | приватна |  | протягом 2014 року
с. Семенівське | 1 будинків | приватна | 1 | протягом 2014 року
смт. Кутейникове | 54 будинки | приватна |  | протягом 2014 року
с. Металіст | 12 будинків | приватна | 2 | протягом 2014 року
Многопільська сільська рада | 20 будинків | приватна |  | протягом 2014 року
с. Новоамвросіївське | 1 багатоквартирний житловий будинок | комунальна |  | протягом 2014 року
Зеленівська сільська рада | 25 будинків | приватна |  | протягом 2014 року
Степано-Кринська сільська рада | 20 будинків | приватна |  | протягом 2014 року
Успенська сільська рада | 5 будинків | приватна |  | протягом 2014 року
Білоярівська сільська рада | 9 будинків | приватна |  | протягом 2014 року
с. Велике Мішкове | 4 будинка | приватна | 2 | протягом 2014 року
Кутейніківська селищна рада, Олексіївська, Степано-Кринська, Многопільська, Зеленовська, Кленівська, Елизавето-Миколаївська, Металістівська сільські ради, с.Жукова Балка Благодатнівської сільської ради | 2. Електропостачання |  | 7402 | протягом 2014 року
14. Об’єкти дорожньо-транспортної інфраструктури
с. Благодатне | 2 мостові споруди | державна |  | Термін визначається
16. Заклади торгівлі
м. Амвросіївка | 1 магазин | приватна |  | Протягом 2014 - 2015 років
| 1 магазин | споживче товариство |  | Протягом 2014 - 2015 років
19. Об’єкти соціально-культурного побуту
с. Василівка | Будівля прикордонної застави | державна |  | уточнюється
м. Амвросіївка | Дім побуту «Темп» | комунальна |  | уточнюється
| Службове приміщення відділу прикордонної служби Амвросіївка В/Ч 9937 | державна |  | уточнюється
Артемівський район |  |  | 653
1.Об’єкти житлового будівництва:
м. Сіверськ | Пошкоджено чотири 2-поверхових будинки і близько 219 приватних будинків. Мешканці, що не виїхали, тимчасово розселені. | комунальна, приватна | 531 | уточнюється
с. Різніківка, с. Кірове | Пошкоджено 4 будинки - здійснюється обстеження та розмінування населених пунктів | комунальна, приватна | 22
с. Верхньокам`ян-ка | Пошкоджено 3 будинки | приватна |  | уточнюється
сщ. Новолуганське | Пошкоджено 3 будинки. У тому числі зруйновано повністю 1 будинок | приватна | 10 | уточнюється
с. Дронівка, Серебрянка | Пошкоджено 52 будинки (з них 10 зруйновані повністю) | приватна | 90 | Після закінчення АТО
c. Комуна | Постраждали 5 будинків. У тому числі зруйнований повністю 1 | приватна
7. Заклади охорони здоров’я
с. Серебрянка | Пошкоджено приміщення ФАПу | комунальна |  | уточнюється
8. Загальноосвітні навчальні заклади
| Cеребрянська ЗОШ І-ІІІ ступенів | комунальна |  | Засклено вікна - 150 кв. м. скла; відремон-товано дах – 20 кв.м. Ремонт проводиться за рахунок спонсорів, батьків.
| Серебрянський ДНЗ "Буратіно" (Пряме попадання снаряду, пройшов наскрізь, застряг у приміщенні піщеблоку) | комунальна |  | Відремонтовано дах (50%) – 258 кв.м (шифер), Ремонт проводиться за рахунок спонсорів, батьків.
м. Сіверськ | ДНЗ №4 "Червона гвоздика" (пробито покрівлю, 2 повер хи, снаряд застряг під підлогою 1 поверху) | комунальна |  | Відремонтовано: - дах – 20 кв.м., - замінена підлога; - ремонт постраждалих кімнат. Ремонт виконується за рахунок спонсора.
| Кіровська ЗОШ | комунальна
19. Інші:
с. Парасковіївка | Військова частина А 4176 | комунальна
м.Сіверськ | Будівля Сіверської міської ради | комунальна |  | уточнюється
с.Серебрянка | Пошкоджено приміщення сільської ради | комунальна |  | уточнюється
сщ.Новолуганське | Пошкоджена будівля сільського Будинку Побуту | комунальна |  | уточнюється
с.Кодемо | Пошкоджено приміщення сільської ради | комунальна |  | уточнюється
Великоновосілківський район
| 14. Об’єкти дорожньо-транспортної інфраструктури | комунальна |  | серпень-жовтень 2014
Володарський район
| 14. Об’єкти дорожньо-транспортної інфраструктури | державна |  | 2014 рік
Волновахський район |  |  | 30
п. Оленівка | 1.Об’єкти житлового будівництва:
| Часткове руйнування 10 житлових будинків | приватна | 30 | до 01.10.2014
8. Загальноосвітні навчальні заклади
п. Оленівка | ЗОШ №2 | комунальна |  | до 01.09.2014
п. Оленівка | ДНЗ | комунальна |  | до 01.09.2014
| 13. Об’єкти культури | комунальна |  | до 01.10.2014
14. Об’єкти дорожньо-транспортної інфраструктури
| Траса Волноваха - Тельманове | державна |  | 2015 рік
| 16. Заклади торгівлі | приватна
Добропільський район
15. Об’єкти промисловості
| КП «Агрокомсервіс» | комунальна |  | 2 півріччя 2014 року
| ТОВ «Агропром» | приватна |  | 2 півріччя 2014 року
| ТОВ «Перспектива» | приватна |  | 2 півріччя 2014 року
Красноармійський район
13. Об’єкти культури
с. Диброва | Будинок дозвілля | комунальна |  | 2 півріччя 2014 року
| 14. Об’єкти дорожньо-транспортної інфраструктури | Державна, комунальна |  | уточнюється
16. Заклади торгівлі
с.Миколаївка | Магазин вул. Центральна, 45 | приватна |  | до 25.08.2014
Мар’їнський район |  |  | 11458
1.Об’єкти житлового будівництва:
| 32 житлових будинків комунальної форми власності (зруйнування покрівель, перекриттів, стін, балконів, віконних та дверних отворів) і 36 приватних | комунальна, приватна | 1458 | Після закінчення АТО
4. Водопостачання
| Ємності питної води 400м3, 1000м3, часткові зруйнування |  | 10000 | Після закінчення АТО
8. Загальноосвітні навчальні заклади
| Мар’їнська ЗОШ № 1 | комунальна |  | уточнюється
| Мар’їнська ЗОШ № 2 | комунальна |  | уточнюється
| Красногорівська ЗОШ № 1 | комунальна |  | уточнюється
| Олександрівська ЗОШ | комунальна |  | уточнюється
10. Професійно-технічні навчальні заклади
| ПТНЗ № 143 (гуртожиток) | державна
12. Об’єкти фізичної культури і спорту
| Спортивний ігровий зал Мар’їнської дитячо-юнацької спортивної школи | комунальна |  | до кінця року
| 14. Об’єкти дорожньо-транспортної інфраструктури | Державна, комунальна |  | уточнюється
Новоазовський район
7. Заклади охорони здоров’я
с. Обрив | 1 ФАП | комунальна |  | уточнюється
13. Об’єкти культури
с. Обрив | Бібліотека | комунальна |  | уточнюється
19. Інші
с. Обрив | Пост технічного спостереження прикордонного посту «Сєдове» |  |  | уточнюється
Старобешівський район |  |  | 116
1.Об’єкти житлового будівництва:
| Руйнування 36 житлових будинків. | приватна | 116 | уточнюється
8. Загальноосвітні навчальні заклади
| Новосвітська ЗОШ | комунальна |  | уточнюється
Слов’янський район
4. Водопостачання
с. Високо-Іванівка | Насосна станція 1-го підйому каналу «Сіверський Донець-Донбас» 1, 1А, Донецька обл., с. Високо-Іванівка, (множинні пошкодження електричної частини, будівель і споруд, трубопроводів, зсувні явища в результаті спорожнення каналу) |  | уточнюється | за умови негайного виділення коштів з державного бюджету
с. Оріхуватка | Міст через канал «Сіверський Донець-Донбас» ПК 196, повне руйнування мосту ПК 196 |  | уточнюється
с. Донецьке | Другий Донецький водопровід ПК0-ПК30 Д=1400 мм (множинні пошкодження трубопроводів) |  | уточнюється | Після розмінування
8. Загальноосвітні навчальні заклади
с. Райгородське | Райгородська школа | комунальна |  | 2 півріччя 2014 року
| Миколаївська спеціальна загальноосвіт-ня школа – інтернат № 7 | обласна |  | 2 півріччя 2014 року
13. Об’єкти культури
м. Святогірськ | Пам’ятник Артему (пам’ятка національного значення) | комунальна |  | 2 півріччя 2014 року
смт. Андріївка | Андріївська селищна бібліотека-клуб № 9 Слов'янської районної центральної бібліотечної системи | комунальна |  | 2 півріччя 2014 року
с. Мирне | Мирненська сільська бібліотека-філія № 3 Слов'янської районної центральної бібліотечної системи | комунальна |  | 2 півріччя 2014 року
Шахтарський район
8. Загальноосвітні навчальні заклади
| Степанівська ЗОШ | комунальна |  | 2 півріччя 2014 року
| Орлово-Іванівська ЗОШ | комунальна |  | 2 півріччя 2014 року
| Маринівська ЗОШ | комунальна |  | 2 півріччя 2014 року
| Дмитрівська ЗОШ | комунальна |  | 2 півріччя 2014 року
10. Професійно-технічні навчальні заклади
| Шахтарське педагогічне училище | обласна |  | 2 півріччя 2014 року
13. Об’єкти культури
| Меморіальний комплекс «Савур –Могила» (пам’ятка національного значення), відділ Донецького обласного краєзнавчого музею, Шахтарський район. | комунальна |  | 2 півріччя 2014 року
Ясинуватський район
1.Об’єкти житлового будівництва
с.Веселе | Капітальний ремонт будинку, Набережна, 55 | приватна |  | 2 півріччя 2014 року
с.Веселе | Капітальний ремонт будинку, Садова, 66 | приватна |  | 2 півріччя 2014 року
с.Веселе | Поточний ремонт будинку, Колхозна, 41 | приватна |  | 2 півріччя 2014 року
с.Северне | Капітальний ремонт будинків | приватна |  | 3 півріччя 2014 року
с.Опитне | Поточний ремонт будинку, Набережна, 1 | приватна |  | 2 півріччя 2014 року
4. Водопостачання
с. Гродівка-Очеретине | Відновлення водогону Гродівка-Очеретине (пошкодження трубопроводів) | комунальна |  | 2 півріччя 2014 року
5. Газопостачання
с.Веселе | Відновлення 6 м газопроводу | державна |  | 2 півріччя 2014 року
8. Загальноосвітні навчальні заклади
с.Нетайлове | Заміна вікон у Нетайлівської ЗОШ І-ІІ ступенів | комунальна |  | 2 півріччя 2014 року
| Первомайська ЗОШ | комунальна
| Пісковська ЗОШ (спортивна зала) | комунальна |  | 2 півріччя 2014 року
| Опитненське НВК | комунальна |  | 2 півріччя 2014 року
| ДНЗ с. Веселе | комунальна |  | 2 півріччя 2014 року
| ДНЗ с. Піски | комунальна |  | 2 півріччя 2014 року
| Обласний еколого-натуралістичний центр | обласна |  | 2 півріччя 2014 року
13. Об’єкти культури
с.Опитне | Опитнянського центру української культури | комунальна |  | 2 півріччя 2014 року
14. Об’єкти дорожньо-транспортної інфраструктури
| Капітальний ремонт дорожньо-транспортної інфраструктури Ясинуватського району | комунальна |  | 2 півріччя 2014 року
УМГ "Донбастрансгаз"
5. Газопостачання
Пошкоджено магістральний газопровід Амвросіївка - Горлівка - Слов'янськ 2 н Ду 700
Пошкоджено газопровід-відгалуження до ГРС Сніжне Ду500 (ПК уточнюється)
Пошкоджено магістральний газопровід Амвросіївка - Горлівка - Слов'янськ 1 н Ду 500
Пошкоджено частково будівля та комунікації ГРС Шахтарськ
КС Лоскутовка (Пошкодження обладнання в наслідок бойових дій. Пошкоджено вихідний шлейф І черги, зруйнована опора газопроводу зруйновані блок-бокси дізельелектростанції, КВПіА, опори освітлення,будівля насосної).
Повне припинення 11 ГРС
Об'єкти без електропостачання 11 ГРС
ПАТ «Донецькоблгаз» |  |  | 108065
5. Газопостачання
м. Амвросіївка, м. Сніжне, м. Дзержинськ, м. Горлівка, м. Докучаєвськ, м. Дебальцеве, м. Авдіївка, м. Шахтарськ, м. Ясинувата, Ясинуватський район, Шахтарський район, Мар'їнський район, Старобешівський район, м. Торез, м. Іловайськ, м. Зугрес (Харцизьк), Вуглегірськ (Єнакієве). | Пошкоджено 42 газопроводи середнього тиску (у т.ч. 13 - відновлено), 231 газопровод низького тиску (у т.ч. 81 відновлено), 8 газопроводи високого тиску (у т.ч. 4 - відновлено), 7 газорозподiльнi станцiї (ГРС) (ГРС Бiлоярiвська та ГРС Харцизьк), 9 газорозподільних пунктів (ГРП), 5 шкафних розподільних пунктів (ШРП), вкрадено 20 авто виробничого призначення, пошкоджено 5 авто виробничого призначення ПАТ «Донецькоблгаз» | державна | Без газопоста-чання 108065 абонентів (27419 приват-них будинків: | уточнюється
2 - м. Амвросіївка, 212 - Амвросіїв-ський район,
1185 - м. Шахтарськ та Шахтарський район,
3000 - Ясинувата та 665 Ясинуват-ський район;
3924 - Мар`їнський район, 409 - м. Дзержинськ,
919 - м. Горлівка
3055 - Старобе-шівський район
685 - м. Енакiєве (селища, м. Вуглегірськ).
2000 – м. Снiжне,
2000 – м. Торез,
1234 - м. Іловайськ.
7379 – Харцизьк і селища
750 – Докучаєв-ський район
2012 багатоквар-тирних будинків:
м. Сніжне (272), Марїнський район (106), Ясинуват-ський район (15), м.Горлівка (145), м. Авдіївка (1), м. Шахтарськ (313), м. Торез (300), м. Іловайськ (73), Єнакiєве (1), м. Вуглегірськ (2), м. Хацизьк (417), м. Ясинувата (300), смт Старобешеве (16), смт Гірне Харцизької МР (28), м.Комсомольське (23).
Із загальної кількості від-ключеного населення повністю без газопостачання:
м. Шахтарськ, с. Дмитрiвка, с. Петрівка Шах-тарського району
с. Піски, с. Веселе, с. Опитне Ясину-ватського району,
м. Мар`їнка, м. Красногорiвка Мар`їнського району,
м. Вуглегірськ, с. Малоорловка (м.Енакiєве),
с. Придорожнє, с. Олександрiвка, смт Старобешеве, м. Комсомольське Старобешівського району,
с. Мєшкове, с. Артемівка, с. Карпове-Надеж-дінка Амвросіїв-ський район.
м. Іловайськ, смт Гірне (Харцизьк), м.Торез, м. Снiжне.
с. Гольмовський (Горлівка).
4 підприємства (Артемівський район, Марїнський район, Ясинуват-ський рйон), 1 Дім культури (м. Слов’янськ).
ПАТ «Донбасенерго» |  |  | 86119
2. Електропостачання
с. Дмитрівка Шахтарського району | Зруйновано/ушкоджено об’єктів ПАТ«ДТЕК Донецькобленерго»: | Приватна (25% у державній власності) | 1850 | Термін відновлення електропостачання буде визначено за умови завершення бойових дій, розмінування територій біля ліній електропередачі та доступу до електроустановок компанії
с. Розсипне Шахтарського району | Повітряні лінії електропередачі 35,110 кВ - 110 шт;
х. Червона Зоря Шахтарського району | Підстанції 35, 110 кВ- 44 шт /261,6МВА; |  | 50
с. Кожевня Шахтарського району | Лінії електропередачі (ЛЕП) 6,10 кВ - 173 шт; |  | 110
с. Передерієво Шахтарського району | ЛЕП 0,4кВ - 400 км. |  | 14
с. Зрубне Шахтарського району | Крім того, ушкоджено обладнання системи керування технологічними процесами, зруйновано адміністративні будівлі та викрадено транспортні засоби (51 од.). |  | 108
с. Дібрівка Шахтарського району |  |  | 346
х. Тарани Шахтарського району |  |  | 92
с. Саурівка Шахтарського району |  |  | 152
с. Маринівка Шахтарського району |  |  | 629
с. Степанівка Шахтарського району |  |  | 1158
с. Чугуно - Крепинка Шахтарського району |  |  | 102
с. Латишево Шахтарського району
с. Шапошникове Шахтарського району
с-ще Ревіно Шахтарського району
с. Запорощенське Шахтарського району |  |  | 725
х. Водяний Шахтарського району
с. Новопелагіївка Шахтарського району
с. Семенівка Амвросіївського району
с. Кринички Амвросіївського району
с. Григорівка Амвросіївського району
с. Новопетрівське Амвро-сіївського району
с-ще Овочеве Амвросіївського району
с. Степано-Кринка Амвросіїв-ського району
с. Русько-Орлівка Амвросіїв-ського району
с. Покровка Амвросіївського району
с-ще Грабське Амвросіївського району
с. Многопілля Амвросіївського району
с. Агрономічне Амвросіївського району
с. Полтавське Амвросіївського району
с-ще Лєпєрське Амвросіївського району
с-ще Володарського Амвросіїв-ського району
х. Нова Деревня Амвросіївського району
с. Зелене Амвросіївського району
с. Н.Миколаївка Амвросіївського району
с-ще Металіст Амвросіївського району
с-ще Кленівка Амвросіївського району
смт Кутейникове Амвросіїв-ського району |  |  | 2156
с. Єлизовето - Миколаївка Амвросіїв-ського району
с-ще Бондаревське Амвросіїв-ського району
с. Григорівка Амвросіївського району
с-ще Степне Амвросіївського району
с-ще Виселки Амвросіївського району
с-ще Мережки Амвросіївського району
с-ще Дзеркальне Амвросіївського району
с-ще Побєда Амвросіївського району
с-ще Свободне Амвросіївського району
с. Садове Амвросіївського району
с. Велике Мішкове Амвросіївського району
с. Свистуни Амвросіївського району
с-ще Кобзарі Амвросіївського району
с. Вербівка Амвросіївського району
с. Федорівка Амвросіївського району
с. Мокроєланчик Амвросіїв-ського району
с. Василівка Амвросіївського району
с. Петропавлівка Амвросіївського району
с-ще Родники Амвросіївського району
с-ще Котовського Амвросіїв-ського району
с. Новоклинівка Амвросіївського району
с. Мала Шишівка Амвросіївського району
с. Благодатне Амвросіївського району
с. Новопетрівське Амвросіївського району
с. Павлівське Амвросіївського району
с-ще Улянівське Амвросіївського району
с. Новоіванівка Амвросіївського району
с-ще Обрізне Амвросіївського району
с-ще Красновка Амвросіївського району
с-ще Щорси Амвросіївського району
с. Новогригорівка Артемівського району
с-ще Доля Волноваського району
с. Любівка Волноваського району
смт Старомихайлівка Мар’їн-ського району |  |  | 5337
смт Красногорівка Мар’їнського району
с. Карлівка Мар’їнського району |  |  | 1844
с-ще Березове Мар’їнського району
с. Первомайське Ясинуватського району |  |  | 2208
с. Спартак Ясинуватського району |  |  | 166
c. Веселе Ясинуватського району
с-ще Крута Балка Ясинуватського району
с-ще Красний Партизан Ясинуватського району
с. Василівка Ясинуватського району
смт Верхньоторецьке Ясинуват-ського району
с. Стила Старобешівського району
с. Петрівське Старобешівського району
с. Обільне Старобешівського району
с. Новоселівка Старобешівського району
с. Новобешеве Старобешівського району
с. Ленінське Старобешівського району
с-ще Колоски Старобешівського району
с. Підгірне Старобешівського району
с. Петрівське Старобешівського району
с. Новозар’ївка Старобешівського району
с. Веселе Старобешівського району
с. Зелене Старобешівського району
с. Войкове Старобешівського району
с. Кумачове Старобешівського району
с. Побєда Старобешівського району
с. Вишневе Старобешівського району
с. Світлий Луч Старобешівського району
с. Культура Старобешівського району
с. Берестове Старобешівського району
с. Глинка Старобешівського району
с. Шевченко Старобешівського району
с. Лужки Старобешівського району
с. Мар’янівка Старобешівського району
с-ще Вебрікове Старобешівського району
с-ще Староандріївка Старобешів-ського району
с-ще Новоларіно Старобешів-ського району
с. Осикове Старобешівського району
с. Новокатеринівка Старобешівського району
с. Берегове Старобешівського району
с. Прохорівське Старобешівського району
с. Шмідта Старобешівського району
с-ще Строітель Старобешівського району
с. Шевченко Старобешівського району
с-ще Родникове Старобешів-ського району
с-ще Зернове Старобешівського району
с-ще Кашпаровка Старобешів-ського району
с. Маркове Костянтинівського району
с. Сидорове Слов’янського району
с. Пришиб Слов’янського району
с-ще Агробаза Першотравневого району
с. Первомайське Сніжнянська міська рада |  |  | 2834
хутор Трет’яки Харцизька міська рада |  |  | 258
с. Віноградне Харцизька міська рада
с-ще Войкове Харцизька міська рада
с. Покровка Харцизька міська рада
с-ще Василівка Макіївська міська рада
с-ще Леб’яже Макіївська міська рада
смт Кринична Макіївська міська рада
смт Горбачево - Михайлівка Моспинська міська рада
с. Гришки Моспинська міська рада
с. Вербова Балка Донецька міська рада
с. Бірюки Донецька міська рада
с. Рясне Горлівська міська рада
смт Дружнє Єнакієвська міська рада
м. Донецьк, Куйбишевський р-н, Кіровський р-н (частково) |  |  | 16800
м. Вуглегірськ (частково) |  |  | 780
м. Ясинувата |  |  | 29200
м. Харцизьк (частково)
м. Іловайськ (частково)
м. Амвросіївка (частково)
м. Зугрес (частково)
м. Докучаєвськ (частково)
м. Горлівка (частково) |  |  | 19200
м. Дебальцеве (частково)
м. Миколаївка Слов’янська теплова електрична станція (ТЕС) ПАТ «Донбасенерго» | Зруйновано обладнання відкритого розподільчого пристрою (ВРП) 330, 220, 110 кВ, будівлю пилозаводу Слов’янської ТЕС. Відключені всі повітряні лінії електропередачі і, як наслідок, знеструмлені ВРП 330, 220, 110 кВ з втратою власних потреб Слов'янської ТЕС. | Приватна (25% у державній власності) |  | Здійснюються роботи щодо дефектації енергетичного обладнання, визначення обсягів відновлювальних робіт
Note on B447: User:
Note on A282: Пользователь: