Таблица по Северной группе городов о потребности в оборудовании

| Город | Оборудование | Мощность | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Артемовск | Дизель–генератор передвижной | 20 кВт | 2 |
|  | Дизель-генератор | 12-14 кВт | 3 |
|  | Дизель-генератор | 5,3 кВт | 8 |
|  | Дизельный сварочный генератор | 4,2 кВт | 4 |
|  | Дизельная мотопомпа (для грязной воды) | 1300л/мин | 2 |
| Красный лиман | Электрогенераторы | 3 кВт | 7 |
|  |  | 5 кВт | 7 |
|  |  | 7кВт | 6 |
| Святогорск | Обогреватель |  | 500 |
|  | Электрогенератор | 3-5 кВт | 20 |
| Славянск | Насосные агрегаты СД 450/22,5 с эл.двигателем 200 кВт, 1500 об/мин СД 160/45 с эл.двигателем 37 кВт, 1500 об/мин СДП 16/25 с эл.двигателем 4 кВт, 900 об/мин "Андижанец" производительностью 100 м3/час, с эл.двигателем 15-17 кВт, 1000 об/мин Глубинный насос 100 м3 СМ 100-65-200/4 с эл.двигателем 4 к Вт СМ 150-125-3/5 с эл.двигателем 45 кВт Погружной дренажно-фекальный н/агр. WQD 15-15-1,5 Д 320/50 с эл.двигателем 75 кВт НР-46 6000 вольт СМ 200-150-400/4 с эл.двигателем 200 кВт, 1500 об/мин СМ 450-22 с эл. Двигателем 75 кВт, 1000 об/мин |  | 3 6 2 2 2 2 2 1 3 1 6 4 |
|  | Эл. Двигатель | 4 кВт, 1500 об/мин | 3 |
|  | Илосос в сборе ду- 30 м |  | 2 |
|  | Илоскреб с сборе ду-30м |  | 2 |
|  | Гидроэлеватор ду-100мм |  | 3 |
|  | Конус (песколовка) ду-6м, глубина 5,5 м |  | 3 |
|  | Фотоэлектроколориметр КФК-3 (спектрофотометр) |  | 2 |
|  | Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-1/80СПУ |  | 2 |
|  | Аквадистилятор ДЭ-4-02 "ЭМО" |  | 2 |
|  | Панели вводных выключателей нагрузки | 6кВт | 2 |
|  | Панели, включающие силовые трансформаторы ТМ | 400кВА | 2 |
|  | Силовой трансформатор ТМ 400 кВА №1 6/0,4 кВ | 4кВт | 1 |
|  | Панели ЩО-70 |  | 9 |
|  | Силовой трансформатор ТМ 630 кВА | 6/0,4 кВ | 5 |
|  | Автоматический выключатель АВМ20С | Iн-1500А | 2 |
|  | Автоматический выключатель АВМ 4НВ-УЗ 500V | 200А | 2 |
|  | Автоматический выключатель А 314 Х14 | 1н-600А | 13 |
|  | Контактор КТ 6053 С-УЗ | Iн-630А | 13 |
|  | Контактор КТ 6053 | Iн-250А | 2 |
|  | Амперметр 100х100мм | I н-600А | 14 |
| Краматорск | Генераторы | 30 кВт | 9 |
|  | Аппараты ИВЛ |  | 7 |

Дополнительные нужды городов

Славянск

1)запорная арматура (чугунная10 атм)

- ду-200мм – 39шт

- ду-250мм – 15 шт

- ду-300мм – 16 шт

-ду-400мм – 7 шт

-ду-300 мм с эл. приводом – 8 шт

-ду-500 мм с эл.приводом – 4 шт

2)  Высоковольтная ЛЭП -6кВ – 14 шт

Краматорск

1)палатки армейские – 10 штук;

2)булерьян (буржуйка) – 10 штук;

3)ГСМ – 4 т;